PROTOCOLO DE

TOMA DE MONITOREO FETAL

TABLA DE CONTENIDO

1.	DEFINICIÓN	3

2.	OBJETIVOS	3

3.	ALCANCE	3

4.	EQUIPOS Y MATERIALES	3

5.	PROCEDIMIENTO	4

6.	BIBLIOGRAFÍA	5

7.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	5

# DEFINICIÓN

Es el registro continúo y simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal y de la actividad uterina materna, mediante el cual se puede valorar la respuesta a las contracciones uterinas.

# OBJETIVOS

- Evaluar el bienestar fetal ante parto e intraparto a partir de las 28 semanas de gestación.

- Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad perinatal.

# ALCANCE

Protocolo dirigido a profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería, médico general  y ginecolo, de la ese Hospital San José del Guaviare, para que lo apliquen a todas las embarazadas atendidas en la institución.

# EQUIPOS Y MATERIALES

- Monitor fetal con sus respectivos tocos y correas.

- Gel transductor.

- Gasa o servilleta.

# PROCEDIMIENTO

- Explicar a la paciente el procedimiento a realizar, mencionándole la importancia de su colaboración y el objetivo del procedimiento.

- Indagar que haya ingerido alimentos, de lo contrario pedirle que lo haga antes de hacer el procedimiento.

- Pedirle que evacue la vejiga ya que el monitoreo dura 20 minutos, en los cuales debe permanecer en decúbito supino o decúbito lateral izquierdo.

- Acostar a la paciente en posición semifowler, procurando su comodidad y cubriendo sus partes íntimas.

- Tomar SV a la madre al inicio del procedimiento.

- Aplicar gel transductor al toco correspondiente y localizar el corazón del feto, en el sitio de mayor auscultación de la FCF, fijar el toco con la correa.

- Localizar el fondo del útero y colocar el toco correspondiente allí, fijándolo con la correa. NO APLICAR GEL A ESTE TOCO.

- Indicarle a la paciente que debe oprimir el sensor de movimientos fetales cada vez que sienta mover a su bebé.

- Pulsar el botón cero de contracciones para quitar la carga previa ejercida por la tensión de la correa.

- Pulsar el botón de impresión.

- Realizar el registro por un periodo mínimo de 20 minutos.

- Si se observa que el trazado de la fetocardia no tiene variabilidad, pedirle a la madre que estimule a su bebé moviéndose el vientre y hablándole, si aun así la variabilidad no aumenta realizar ruidos con objetos metálicos junto al vientre.

- Retirar los tocos y limpiar el gel del abdomen de la gestante.

- Ayudar a la gestante a incorporarse (decúbito lateral, sentada y luego de pie) y trasladarla a su cama.

- Apagar el monitor, desprender la impresión.

- Limpiar los tocos, preferiblemente con alcohol.

- Marcar la impresión con el nombre de la paciente y diligenciar con copia la hoja correspondiente con los demás datos. Fecha - Hora de inicio c. Hora de termino

- Grapar la impresión a la hoja correspondiente.

- Entregarle el resultado al médico de turno para que realice la lectura y los registros en la hoja correspondiente y en la historia clínica.

- Realizar nota de enfermería en la historia clínica sistematizada, (Dinámica Gerencial) describiendo el procedimiento y si se presentó alguna eventualidad durante este.

- Si el monitoreo fetal es solicitado por consulta externa, marcar la impresión del monitoreo con los datos personales de la paciente, fecha y hora del procedimiento y entregar a la paciente para que lo lleve a la cita de control y saque copia del mismo y la entregue al servicio.

# BIBLIOGRAFÍA

- MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Guías de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la salud pública. Guía para la atención del recién nacido.

- ESE CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO. Protocolos médicos. Atención del parto.

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Diana Vivic Enfermera | Claudia Y. Vanegas Asesora de Gerencia | Cesar A. Jaramillo M. Gerente |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Se creó por primera vez el documento |